## Данные и результаты
Расширительный бак для системы отопления
Расчет минимального объема расширительного бака
Версия : Апрель 2010
| Данные об объекте | [6 empty] | 2026-07-29
Название
? | Вводимые данные
| Наименование | Символ | Ед.изм. |  | Вводимые данные
| Статическая высота | H | м | :
? | Начальное давление в баке | Pg | бар | :
? | Давление предохран. клапана | Ps | бар | :
? | Объем установки | V | л | :
? | Рабочая температура | qm | °C | :
Результаты
| Наименование | Символ | Ед.изм. |  | Расчетная величина
? | Минимальный объем бака | Cmin | л | = | 0
? | Мин.начальное давление в баке | Pgmin | бар | = | 0 |  | Начальное давление в баке правильное
| Макс. объем при расширении | Vdmax | l | = | 0
| КПД бака | r | % | = | 0
Схема
Note on A11: Ячейки для исходных данных — желтого цвета, а для результатов — оранжевого цвета.
Note on A15: Предварительное заводское давление внутри расширительного бака
Note on A16: Давление срабатывания установленного предохранительного клапана, в барах
Note on A17: Объем воды в установке, для которой выбирается расширительный бак. В общем случае — 12 литров на 1 кВт тепловой мощности.
Note on A18: Рабочая температура установки (в диапазоне между 40 и 90°C)
Note on A23: Результирующий минимальный объем расширительного бака, в литрах.
Note on A24: Результирующее минимальное давление внутри расширительного бака, в барах.
Результаты или содержание даются в качестве справочной информации. Компания De Dietrich не несет ответственность
за результат или любое иное использование.
Печать на листе формата

## calculs (hidden)
Données :
| Désignation | Symbole | Unité | Valeur saisie
? | Hauteur statique | H | m | 0
? | Press. Gonfl. Init. vase | Pg | bar | 0
? | Press. Tar. Soup. | Ps | bar | 0
? | Volume de l'installation | V | l | 0
? | Temp. Marche | qm | °C | 0
Résultats intermédiaires
| Pg du vase mini | Pg min | bar | 0
| α dilatation (départ 20°C) | a | l/l | -0.002505
| Volume de dilatation maxi | Vdmax | l | 0
| Rendement du vase | r | % | 0
Résultats :
| Désignation | Symbole | Unité | Valeur calculée
? | C min. du vase | Cmin | l | #DIV/0!
0
? | P gonflage min du vase | Pgmin | bar | 0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Note on A6: Pression de gonflage initiale du vase en bar
Note on A7: Pression de tarage de la soupape en bar
Note on A8: Contenance du vase d'expansion en litres
Note on A9: Température de marche de l'installation ( comprise entre 40 et 90°C)
Note on A23: Résultat de la Capacité min du vase (en litres)
Note on A25: Résultat de la pression minimimum de gonflage du vase (en bars)