## Данные и результаты
Гидравлический расчет
Расход - Диаметр - Скорость
Версия : Апрель 2010
? | Вводимые данные / результаты | [6 empty] | 2026-07-28
| Тип трубы |  |  |  | -
? | Выбор единицы измерения расхода |  |  |  | -
| Наименование | Символ | Ед.изм.
| Циркуляционный расход | qv | - | : | 0
| Скорость циркуляции | v | м/с | : | 0
| Внутренний диаметр | fi | мм | = | 0
| Стандартный диаметр | fr | мм |  | 0 |  | 0
| Скорость циркуляции | v | м/с | : | 0
| Стандартный диаметр | fr | мм | : | -
| Внутренний диаметр | fi | мм |  | 0
| Циркуляционный расход | qv | - | = | 0
| Циркуляционный расход | qv | - | : | 0
| Стандартный диаметр | fr | мм | : | -
| Внутренний диаметр | fi | мм |  | 0
| Скорость циркуляции | v | м/с | = | 0
Расчет для бесшумного протекания жидкости
| Стандартный диаметр | fr | мм | : | -
| Внутренний диаметр | fi | мм |  | 0
| Скорость циркуляции | v | м/с | = | 0
| Циркуляционный расход | qv | - | :
| Внутренний диаметр | fi | мм | = | 0
| Стандартный диаметр | fr | мм |  | 0 |  | 0
| liste saisie 1 | d int
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
| - | -
Note on A7: Ячейки для исходных данных — желтого цвета, а для результатов — оранжевого цвета. Ячейки белого цвета — стандартные величины.
Note on A11: Расчет проводится в выбранных единицах.
Note on C93: : Стандартные трубопроводы
qv и v дают f
v и f дают qv
qv и f дают v
f дает v
qv дает f
Результаты или содержание даются в качестве справочной информации. Компания De Dietrich не несет ответственность
за результат или любое иное использование.
Печать на листе формата

## Base de données (hidden)
Base Tubes PEX | (à masquer) | (à masquer)
Diamètre réel int. | valeurs décaleés | Réf décalées | Référence
0 | 9.8 | PEX - 12 * 1.1
9.8 | 13 | PEX - 16 * 1.5 | PEX - 12 * 1.1
13 | 16.2 | PEX - 20 * 1.9 | PEX - 16 * 1.5
16.2 | 20.4 | PEX - 25 * 2.3 | PEX - 20 * 1.9
20.4 | 26.2 | PEX - 32 * 2.9 | PEX - 25 * 2.3
26.2 | 32.6 | PEX - 40 * 3.7 | PEX - 32 * 2.9
32.6 | 40.8 | PEX - 50 * 4.6 | PEX - 40 * 3.7
40.8 | 51.4 | PEX - 63 * 5.8 | PEX - 50 * 4.6
51.4 | 61.4 | PEX - 75 * 6.8 | PEX - 63 * 5.8
61.4 | 73.6 | PEX - 90 * 8.2 | PEX - 75 * 6.8
73.6 | 90 | PEX - 110 * 10 | PEX - 90 * 8.2
90 |  |  | PEX - 110 * 10
Base Tubes Сталь | (à masquer) | (à masquer)
Diamètre réel int. | valeurs décaleés | Réf décalées | Référence
0 | 13.2 | Ст - 17.2 * 2
13.2 | 16.7 | Ст - 21.3 * 2.3 | Ст - 17.2 * 2
16.7 | 22.3 | Ст - 26.9 * 2.3 | Ст - 21.3 * 2.3
22.3 | 27.9 | Ст - 33.7 * 2.9 | Ст - 26.9 * 2.3
27.9 | 36.6 | Ст - 42.4 * 2.9 | Ст - 33.7 * 2.9
36.6 | 42.5 | Ст - 48.3 * 2.9 | Ст - 42.4 * 2.9
42.5 | 53.9 | Ст - 60.3 * 3.2 | Ст - 48.3 * 2.9
53.9 | 63.6 | Ст - 70.0 * 3.2 | Ст - 60.3 * 3.2
63.6 | 69.7 | Ст - 76.1 * 3.2 | Ст - 70.0 * 3.2
69.7 | 82.5 | Ст - 88.9 * 3.2 | Ст - 76.1 * 3.2
82.5 | 94.4 | Ст - 101.6 * 3.6 | Ст - 88.9 * 3.2
94.4 | 100.8 | Ст - 108 * 3.6 | Ст - 101.6 * 3.6
100.8 | 107.1 | Ст - 114.3 * 3.6 | Ст - 108 * 3.6
107.1 | 125 | Ст - 133 * 4.0 | Ст - 114.3 * 3.6
125 | 131.7 | Ст - 139.7 * 4.0 | Ст - 133 * 4.0
131.7 | 150 | Ст - 159 * 4.5 | Ст - 139.7 * 4.0
150 | 159.3 | Ст - 168.3 * 4.5 | Ст - 159 * 4.5
159.3 | 183.1 | Ст - 193.7 * 5.4 | Ст - 168.3 * 4.5
183.1 | 207.3 | Ст - 219.1 * 5.9 | Ст - 193.7 * 5.4
207.3 | 231.9 | Ст - 244.5 * 6.3 | Ст - 219.1 * 5.9
231.9 | 260.4 | Ст - 273 * 6.3 | Ст - 244.5 * 6.3
260.4 | 309.7 | Ст - 323.9 * 7.1 | Ст - 273 * 6.3
309.7 | 339.6 | Ст - 355.6 * 8.0 | Ст - 323.9 * 7.1
339.6 | 352 | Ст - 368 * 8.0 | Ст - 355.6 * 8.0
352 | 388.8 | Ст - 406.4 * 8.8 | Ст - 368 * 8.0
388.8 | 399 | Ст - 419 * 10.0 | Ст - 406.4 * 8.8
399 |  |  | Ст - 419 * 10.0
Base Tubes CUIVRE | (à masquer) | (à masquer)
Diamètre réel int. | valeurs décaleés | Réf décalées | Référence
0 | 10 | CU - 12 * 1.0
10 | 12 | CU - 14 * 1.0 | CU - 12 * 1.0
12 | 13 | CU - 15 * 1.0 | CU - 14 * 1.0
13 | 14 | CU - 16 * 1.0 | CU - 15 * 1.0
14 | 16 | CU - 18 * 1.0 | CU - 16 * 1.0
16 | 18 | CU - 20 * 1.0 | CU - 18 * 1.0
18 | 20 | CU - 22 * 1.0 | CU - 20 * 1.0
20 | 23 | CU - 25 * 1.0 | CU - 22 * 1.0
23 | 26 | CU - 28 * 1.0 | CU - 25 * 1.0
26 | 28 | CU - 30 * 1.0 | CU - 28 * 1.0
28 | 30 | CU - 32 * 1.0 | CU - 30 * 1.0
30 | 34 | CU - 36 * 1.0 | CU - 32 * 1.0
34 | 36 | CU - 38 * 1.0 | CU - 36 * 1.0
36 | 38 | CU - 40 * 1.0 | CU - 38 * 1.0
38 | 40 | CU - 42 * 1.0 | CU - 40 * 1.0
40 |  |  | CU - 42 * 1.0

## calculs (hidden)
Données
Type de tube |  |  |  | -
unité du débit |  |  |  | -
Désignation | Symbole | Unité |  |  |  |  | Cas de la vitesse silencieuse
Débit | qv | л/ч | : | 0 |  | 0 |  | 0
Vitesse | v | m/s | : | 0 | 0
Diamètre intérieur théorique | qi | mm | : |  | 0 | 0 | 0
Diamètre int. Réel | qir | mm | : |  | - | - | -
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | : |  | - | - | -
Diamètre référence | qr | mm | :
Résultats
Désignation | Symbole | Unité |  |  |  |  | Cas de la vitesse silencieuse
Débit | qv | л/ч | = |  | 0
0
0
Vitesse | v | m/s | = |  |  | #NUM! | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
Diamètre intérieur théorique | qi | mm | = | #DIV/0! |  |  |  | 0
0
Diamètre int. Réel | qir | mm | = | #DIV/0! |  |  |  | 0
0
Diamètre référence | qr | mm | = | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Mise en garde |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
diamètre 1 calculé | valeur proche inf. | diam. Int. Réel | ref
#DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
diamètre 2 saisi | valeur proche inf. | diam. Int. Réel | ref
0 | 0 | 0 | 0
diamètre 3 saisi | valeur proche inf. | diam. Int. Réel | ref
0 | 0 | 0 | 0
diamètre 4 saisi | valeur proche inf. | diam. Int. Réel | ref
0 | 0 | 0 | 0
diamètre 5 calculé | valeur proche inf. | diam. Int. Réel | ref
0 | 0 | 0 | 0